ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Τίτλος: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και τις ανάγκες: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β) φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και γ) των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δ. Λέσβου ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 160.000,00, KA: 20.6662.0001, 30.6662.0009, 15.6672.0001 |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα 1: «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», ΚΑ:  20.6662.0001, CPV:  31681410-0

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ντουί Ε 27 για φωτιστικά δρόμου | 200 |  |  |
| 2 | Μετασχηματιστές για λαμπτήρες Na 70 W | 90 |  |  |
| 3 | Μετασχηματιστές για λαμπτήρες Na 100 W | 90 |  |  |
| 4 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | 10 |  |  |
| 5 | Καλώδιο 3 Χ 4 mm2 J1VV-U | 100 |  |  |
| 6 | Καλώδιο 3 Χ 2,5 mm2 J1VV-U | 200 |  |  |
| 7 | Καλώδιο 3 Χ 1,5 mm J1VV-U | 100 |  |  |
| 8 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 mm μαύρο | 200 |  |  |
|  | Σύνολο: |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 17% |  |  |  |
|  | Σύνολο Ομάδας 1 |  |  |  |

Ομάδα 2:  «Φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», ΚΑ: 20.6662.0001,                            CPV:  31527200-8, 34993000-4

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Φωτιστικό δρόμου τεχνολογίας LED 100 W | 40 |  |  |
| 10 | Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 100 W | 100 |  |  |
| 11 | Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 70 W | 100 |  |  |
| 12 | Φωτιστικό τύπου "πιάτο" | 50 |  |  |
| 13 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική Φ30 με γρίφα | 20 |  |  |
| 14 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική Φ40 με γρίφα | 20 |  |  |
| 15 | Φανάρι ανοξείδωτο παραδοσιακό τετραγωνικής μορφής, αναρτώμενο από κατάλληλο βραχίονα διαστάσεων 80 cm ύψος X 42 cm | 10 |  |  |
| 16 | Ιστός ηλεκτροφωτισμού 3,5 μ. με φανάρι Led ισχύος 25W | 10 |  |  |
| 17 | Ιστός ηλεκτροφωτισμού 6 μ. με τρία φωτιστικά δρόμου, τεχνολογίας Led, ισχύος 100W | 3 |  |  |
| 18 | Πίλλαρ τριφασικό με δύο πόρτες βαμμένο διαστάσεεων 600x600x300 | 1 |  |  |
| 19 | Πίλλαρ τριφασικό με δύο πόρτες βαμμένο διαστάσεεων 1000x800x300 | 1 |  |  |
| 20 | Ενδοδαπέδιο χωνευτό σποτ Led, ισχύος 16,5 W | 15 |  |  |
|  | Σύνολο: |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 17% |  |  |  |
|  | Σύνολο Ομάδας 2 |  |  |  |

Ομάδα 3:  «Λαμπτήρες  για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», ΚΑ: 20.6662.0001,                          CPV: 31531000-7

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Λαμπτήρας Led 15 W | 300 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας Νατρίου 250 W αχλαδωτή | 100 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας Νατρίου 250 W σωληνωτή | 100 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας Νατρίου 150 W αχλαδωτή | 50 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας Νατρίου 150 W σωληνωτή | 50 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας Νατρίου 100 W αχλαδωτή | 80 |  |  |
| 27 | Λαμπτήρας Νατρίου 100 W σωληνωτή | 80 |  |  |
| 28 | Λαμπτήρας Νατρίου 70 W | 300 |  |  |
| 29 | Λαμπτήρας οικονομίας compact 23 W με πρισματικό κάλυμμα | 2700 |  |  |
|  | Σύνολο: |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 17% |  |  |  |
|  | Σύνολο Ομάδας 3 |  |  |  |

Ομάδα 4: «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», ΚΑ: 30.6662.0009,            CPV: 31681410-0, 31600000-2

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Ασφάλειες αυτόματες μονοφασικές 16Α | 40 |  |  |
| 31 | Ασφαλειοθήκες | 30 |  |  |
| 32 | Κλέμμες για καλώδιο 3Χ1,5 & 3Χ2,5 & 3Χ4 | 50 |  |  |
| 33 | Ούπα πλαστικά Νο 6 | 20 |  |  |
| 34 | Ρελέ διαρροής τριφασικό | 20 |  |  |
| 35 | Ρελέ διαρροής μονοφασικό | 20 |  |  |
| 36 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή 16Α | 20 |  |  |
| 37 | Πρίζα σούκο χωνευτή 16Α | 20 |  |  |
| 38 | Διακόπτης απλός εξωτερικός 10Α λευκός | 20 |  |  |
| 39 | Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός 10Α λευκός | 10 |  |  |
| 40 | Πολύμπριζο 5 θέσεων | 10 |  |  |
|  | Σύνολο: |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 17% |  |  |  |
|  | Σύνολο Ομάδας 4 |  |  |  |

Ομάδα 5: «Λαμπτήρες  - φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων»,  ΚΑ: 30.6662.0009, CPV: 31531000-7, 31524120-2,

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Λαμπτήρας φθορίου 58 W G13 1500 mm | 20 |  |  |
| 42 | Λαμπτήρας φθορίου 36 W G13 1200 mm | 20 |  |  |
| 43 | Λαμπτήρας φθορίου 18 W G13 600 mm | 32 |  |  |
| 44 | Λαμπτήρας LED εσωτερικού χώρου 5,5W E14 | 60 |  |  |
| 45 | Λαμπτήρας LED εσωτερικού χώρου 12,5W E27 | 258 |  |  |
| 46 | Προβολείς LED 50 Watt | 25 |  |  |
| 47 | Φωτιστικό LED επιφάνειας πανελ 60 x 60 με κάλυμμα 40W | 20 |  |  |
|  | Σύνολο: |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 17% |  |  |  |
|  | Σύνολο Ομάδας 5 |  |  |  |

Ομάδα 6: «Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά», ΚΑ: 30.6662.0009, CPV: 31522000-1, 39298500-2

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Φωτοσωλήνας Χριστουγέννων 100 μ. | 20 |  |  |
| 49 | Φωτεινό σώμα χριστουγεννιάτικο, διακοσμητικό επίστηλο διδιάστατο με ενδιάμεσο σχέδιο μπάλα και αστέρια, με μικρολαμπτήρες LED. | 140 |  |  |
| 50 | Φωτεινό σώμα χριστουγεννιάτικο, διακοσμητικό επίστηλο διδιάστατο με ενδιάμεσο σχέδιο αστέρια, με μικρολαμπτήρες LED. | 140 |  |  |
|  | Σύνολο: |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 17% |  |  |  |
|  | Σύνολο Ομάδας 6 |  |  |  |

Ομάδα 7: «Λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δ. Λέσβου»,    ΚΑ: 15.6672.0001, CPV: 31531000-7, 31519100-8, 31524120-2

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Χελώνες σιδερένιες βαρέως τύπου | 30 |  |  |
| 52 | Φωτιστικά led χωνευτά 20cm εσωτερικής διαμέτρου | 150 |  |  |
| 53 | Λάμπες σπότ led E27 6-8W | 300 |  |  |
| 54 | Λάμπες σπότ led E14 4-5W | 300 |  |  |
| 55 | Λάμπες led E27 7-9W | 300 |  |  |
| 56 | Λάμπες led E27 12-13W day light | 300 |  |  |
| 57 | Λάμπες αλογόνου ceram E27 100W | 200 |  |  |
| 58 | Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης ενέργειας πράσινου χρώματος, ισχύος ως 14Watt | 200 |  |  |
| 59 | Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης ενέργειας μπλέ χρώματος, ισχύος ως 14Watt | 200 |  |  |
| 60 | Λάμπες LED GU 10 7W ψυχρού φωτισμού | 200 |  |  |
| 61 | Λάμπες LED GU 10 7W θερμού φωτισμού | 60 |  |  |
| 62 | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 200watt | 10 |  |  |
| 63 | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 150 watt | 6 |  |  |
| 64 | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 50watt | 8 |  |  |
| 65 | Μπουτόν χωνευτά | 10 |  |  |
| 66 | Απλοί διακόπτες χωνευτοί | 20 |  |  |
| 67 | Διακόπτες κομιτατέρ χωνευτοί | 10 |  |  |
| 68 | Απλοί διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί | 20 |  |  |
| 69 | Πρίζες σούκο χωνευτές | 20 |  |  |
| 70 | Πρίζες σούκο εξωτερικές στεγανές | 20 |  |  |
| 71 | Φυσίγγια 35 Α βραδείας καύσεως | 41 |  |  |
| 72 | Φυσίγγια 20 Α κανονικά | 39 |  |  |
| 73 | Φυσίγγια 63 Α κανονικά | 40 |  |  |
| 74 | Φυσίγγια 63 Α βραδείας καύσης | 40 |  |  |
| 75 | Φυσίγγια 35 Α κανονικά | 40 |  |  |
| 76 | Καλώδιο 3Χ1,5 ΝΥΜ εύκαμπτο | 402 |  |  |
| 77 | Καλώδιο 3Χ2,5 ΝΥΜ εύκαμπτο | 401 |  |  |
| 78 | Ασφάλειες ράγας 10 Α | 30 |  |  |
| 79 | Ασφάλειες ράγας 16 Α | 30 |  |  |
| 80 | Ασφάλειες ράγας 20 Α | 30 |  |  |
| 81 | Ασφάλειες ράγας 25 Α | 30 |  |  |
| 82 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | 20 |  |  |
| 83 | Κλέμενς | 200 |  |  |
| 84 | Καπς καλωδίου (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | 2 |  |  |
| 85 | Μονωτικές ταινίες διάφορα χρώματα | 40 |  |  |
| 86 | Λαμπάκι LED, Ε14 S 230 volt 0,5 watt μπλε | 150 |  |  |
| 87 | Dimmer ράγας πίνακα για λαμπτήρες ιωδίνης | 10 |  |  |
| 88 | Τριφασικά ρελέ ράγας διαφυγής 40A | 4 |  |  |
| 89 | Μονοφασικά ρελέ ράγας διαφυγής 40A | 3 |  |  |
| 90 | Πίνακες εξωτερικούς 12 θέσεων | 3 |  |  |
| 91 | Φωτιστικά ασφαλείας με 2 προβολείς | 6 |  |  |
| 92 | Δεματικά | 1 |  |  |
| 93 | Λαμπτήρες Μεταλλικών Αλογονιδίων 1000 W E40 | 32 |  |  |
| 94 | Προβολείς 400 watt, εξωτερικού χώρου για γήπεδα τένις | 5 |  |  |
| 95 | AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ6mm2 για την σύνδεση των προβολέων των 400 watt (γήπεδα τένις) | 200 |  |  |
| 96 | Λάμπες σκληρής υάλου πράσινου χρώματος για φωτιστικά κήπου 80 watt | 20 |  |  |
| 97 | Φωτιστικά κήπου για λάμπες πράσινες σκληρής υάλου 80 watt | 20 |  |  |
| 98 | Κουτιά διακλάδωσης 10χ10 στεγανά εξωτερικά | 50 |  |  |
| 99 | Προβολάκια LED των 20 watt | 40 |  |  |
| 100 | Φανάρια παραδοσιακά, ύψους 80 εκατοστών | 15 |  |  |
| 101 | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 150 watt, E40, κατάλληλες για ανάρτηση από βραχίονα (για τα παραδοσιακά φανάρια ύψους 80 εκ) | 45 |  |  |
| 102 | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 100 watt, E27 | 30 |  |  |
| 103 | Λαμπτήρες ΜΗ (RX7S) 70 watt | 22 |  |  |
| 104 | Λαμπτήρες MH (RX7S) 150 watt | 20 |  |  |
| 106 | Λάμπες Αλογόνου 1000 W GX9,5 | 104 |  |  |
| 107 | Λάμπες Αλογόνου 2000W GY16 | 70 |  |  |
| 108 | Λάμπες Αλογόνου 650 W GY9,5 | 10 |  |  |
| 109 | Προβολείς 1000-650 W GY9,5 | 3 |  |  |
| 110 | Προβολείς LED BAR 24 X 4W RGBW 4 IN 1 LED IP65 45o DMX512 4-8CH | 10 |  |  |
| 111 | Προβολείς LED 18 X 12W RGBWA 4 IN 1 LED 30o DMX512 5-11CH | 9 |  |  |
|  | Σύνολο: |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 17% |  |  |  |
|  | Σύνολο Ομάδας 7 |  |  |  |